Приложение №1 к постановлению администрации Новосолянского сельсовета Рыбинского района № 24-п от 24.04.2024

Перечень объектов недвижимости и иного имущества Новосолянского сельсовета Рыбинского района Красноярского края в отношении которого планируется провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения

| Наименование объекта | Адрес | Описание | Технико-экономические показатели | Реквизиты правоустанавливающих документов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект Концессионного Соглашения |  |  |  |  |
| сооружение - скважина водозаборная | Россия, Красноярский край, Рыбинский район, д. Орешники, ул. Солнечная, 2б | Металл D=57 120м3/сут 80м3/сут Насос 6/10/140 год ввода 1990 общая площадь кв.м. | Срок эксплуатации объекта – 30 лет. - Износ объекта – 40% Балансовая стоимость – 58656,00 руб. | Свидетельство о гос. Регистрации от 04.02.2016 № 24-24/004-24/004/001/2016-119/2 |
| сооружение -водопроводные сети | Россия, Красноярский край, Рыбинский район, д. Орешники, ул. Солнечная | Год ввода 1990, протяженность 1244 метров | Срок эксплуатации объекта – 34 лет. - Износ объекта – 40 % Балансовая стоимость – 0.00 руб. | Выписка из ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним от 24.01.2024 г. № 24:32:0000000:1650-24/118/2024-3 |
| сооружение состоящее из: водозаборная скважина, нежилое здание и водонапорная башня | Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский муниципальный район, сельское поселение Новосолянский сельсовет, село Новая Солянка, улица Трактовая, здание 1Б, строение 5 | Металл D=57 120м3/сут 80м3/сут Насос ЭЦВ 6/10/140 год ввода 1980 общая площадь 23,7 кв.м. | Срок эксплуатации объекта – 40 лет. Капитальный ремонт - 2018 г. - Износ объекта – 9 % Балансовая стоимость – 1, 00 руб. | Выписка из ЕГРН от 11.12.2019 № 24:32:3901006:397-24/107/2019-3 |
| сооружение состоящее из: водозаборная скважина | Россия, Красноярский край, Рыбинский район, д. Завировка, ул. Школьная,1Б | Металл D=57 120м3/сут 80м3/сут Насос ЭЦВ 6/10/140 год ввода 1980 общая площадь кв.м. | Срок эксплуатации объекта – 50 лет. - Износ объекта – 25 % Балансовая стоимость – 195852,56 руб. | Выписка из ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним от 01.03.2023 г. № 24:32:2101001:46-24/095/2023-63 |
| сооружение состоящее из: водозаборная скважина, нежилое здание и водонапорная башня | Россия, Красноярский край, Рыбинский район, д. Старая Солянка, ул. Школьная, 11А | Металл D=57 120м3/сут 80м3/сут Насос ЭЦВ 6/10/140 год ввода 1962 общая площадь 7,6 кв.м. | Срок эксплуатации объекта – 60 лет. - Износ объекта – 40 % Балансовая стоимость – 0.00 руб. | Выписка из ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним от 21.03.2023 г. № 24:32:6301001:205-24/095/2023-2 |
| сооружение -водопроводные сети | Россия, Красноярский край, Рыбинский район, д. Старая Солянка, ул. Школьная, 11А – ул. Школьная – ул. Зеленая | Год ввода 1962, протяженность 719 метров | Срок эксплуатации объекта – 60 лет. - Износ объекта – 40 % Балансовая стоимость – 0.00 руб. | Выписка из ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним от 21.03.2023 г. № 24:32:0000000:3270-24/095/2023-2 |
| сооружение -водопроводная сеть | Россия, Красноярский край, Рыбинский район, д. Завировка, ул. Центральная – ул. Школьная – ул. Молодежная – ул. Победы | Год ввода 1980, протяженность 821 метров | Срок эксплуатации объекта – 50 лет. - Износ объекта – 30 % Балансовая стоимость – 0.00 руб. | Выписка из ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним от 21.03.2023 г. № 24:32:0000000:3268-24/095/2023-2 |
| сооружение -водопроводная сеть | Россия, Красноярский край, Рыбинский район, с. Новая Солянка, ул. 40 лет Октября, 9б – ул. 40 лет Октября | протяженность 328 метров | Балансовая стоимость – 0.00 руб. | Выписка из ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним от 21.03.2023 г. № 24:32:0000000:3269-24/095/2023-2 |
| сооружение -водопроводная сеть | Россия, Красноярский край, Рыбинский район, с. Новая Солянка, ул. Куликовская – ул. Гоголя | протяженность 782 метров | Балансовая стоимость – 0.00 руб. | Выписка из ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним от 21.03.2023 г. № 24:32:0000000:3265-24/095/2023-2 |
| сооружение - водозаборная скважина | Россия, Красноярский край, Рыбинский район, юго-западная часть д. Завировка, ул. Школьная,9 гараж Верховья р.Худой Ельник (левый приток р. Большая Уря) | Металл D=57 120м3/сут 80м3/сут Насос ЭЦВ 6/10/140 год ввода 1970 общая площадь кв.м. | Срок эксплуатации объекта – 50 лет. Капитальный ремонт - 2016 г. - Износ объекта – 13% Балансовая стоимость – 0, 00 руб. | Выписка из ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним от 20.03.2024 г. № 24:32:0000000:6502-24/095/2024-1 |

Приложение №1.2 к постановлению

администрации Рыбинского района

№ 20-п от 11.04.2024

Описание и технико-экономические показатели

Объектов концессионного соглашения

Водозаборная скважина в д. Завировка год постройки 1970-е годы, ввод в эксплуатацию 1970-е годы, капитальный ремонт 2016 год.

Предназначена  для обеспечения централизованной подачи и распределения воды для жилого сектора и общественных зданий:

##### Технические данные скважины д. Завировка ул. Школьная 9

| Показатель | Всего по скважине |
| --- | --- |
| 1. Объем выпуска воды в год | 15,54 тыс.м3 |
| 2. Год ввода в эксплуатацию, год | 1970 |
| 3. Срок службы, лет | 50 |
| 4. Год проведения последних наладочных работ | 2016 |
| 5. Материал, диаметр трубопроводов | Металл D=57 |
| 6. Параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов расчетные/ фактические | 120м3/сут 80м3/сут |

Перечень основного оборудования

| Наименование оборудования | Марка насоса эл. двигателя | Кол-во, шт. | Мощность (напор) | Производи-тельность, м3/ч | Потребляемая мощность, кВт | Напряже-ние, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Погружной насос | ЭЦВ 6-6,5-125 | 1 | 125 м | 6,5 м3/час | 4,0 КВт. | 380 |

Водозаборная скважина в с. Новая Солянка год постройки 1980 год, ввод в эксплуатацию 1980 год, капитальный ремонт 2018 год.

Предназначена  для обеспечения централизованной подачи и распределения воды для жилого сектора и общественных зданий:

##### Технические данные скважины с. Новая Солянка

| Показатель | Всего по скважине |
| --- | --- |
| 1. Объем выпуска воды в год | 15,54 тыс.м3 |
| 2. Год ввода в эксплуатацию, год | 1980 |
| 3. Срок службы, лет | 40 |
| 4. Год проведения последних наладочных работ | 2018 |
| 5. Материал, диаметр трубопроводов | Металл D=57 |
| 6. Параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов расчетные/ фактические | 120м3/сут 80м3/сут |

Перечень основного оборудования

| Наименование оборудования | Марка насоса эл. двигателя | Кол-во, шт. | Мощность (напор) | Производи-тельность, м3/ч | Потребляемая мощность, кВт | Напряже-ние, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Погружной насос | ЭЦВ 6-6,5-140 | 1 | 140 м, | 6,5 м3/час | 5,5 КВт | 380 |

Водозаборная скважина в д. Орешники год постройки 1990 год, ввод в эксплуатацию 1990 год.

Предназначена  для обеспечения централизованной подачи и распределения воды для жилого сектора и общественных зданий:

##### Технические данные скважины д. Орешники

| Показатель | Всего по скважине |
| --- | --- |
| 1. Объем выпуска воды в год | 15,54 тыс.м3 |
| 2. Год ввода в эксплуатацию, год | 1990 |
| 3. Срок службы, лет | 30 |
| 4. Год проведения последних наладочных работ |  |
| 5. Материал, диаметр трубопроводов | Металл D=57 |
| 6. Параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов расчетные/ фактические | 120м3/сут 80м3/сут |

Перечень основного оборудования

| Наименование оборудования | Марка насоса эл. двигателя | Кол-во, шт. | Мощность (напор) | Производи-тельность, м3/ч | Потребляемая мощность, кВт | Напряже-ние, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Погружной насос | ЭЦВ 6-6,5-125 | 1 | 125 м | 6,5 м3/час | 4,0 КВт. | 380 |

Водозаборная скважина в д. Завировка год постройки 1980-е годы, ввод в эксплуатацию 1980-е годы.

Предназначена  для обеспечения централизованной подачи и распределения воды для жилого сектора и общественных зданий:

##### Технические данные скважины д. Завировка ул. Школьная, 1б

| Показатель | Всего по скважине |
| --- | --- |
| 1. Объем выпуска воды в год | 15,54 тыс.м3 |
| 2. Год ввода в эксплуатацию, год | 1980 |
| 3. Срок службы, лет | 50 |
| 4. Год проведения последних наладочных работ |  |
| 5. Материал, диаметр трубопроводов | Металл D=57 |
| 6. Параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов расчетные/ фактические | 120м3/сут 80м3/сут |

Перечень основного оборудования

| Наименование оборудования | Марка насоса эл. двигателя | Кол-во, шт. | Мощность (напор) | Производи-тельность, м3/ч | Потребляемая мощность, кВт | Напряже-ние, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Погружной насос | ЭЦВ 6-6,5-125 | 1 | 125 м | 6,5 м3/час | 4,0 КВт. | 380 |

Водозаборная скважина в д. Старая Солянка год постройки 1960-е годы, ввод в эксплуатацию 1960-е годы.

Предназначена  для обеспечения централизованной подачи и распределения воды для жилого сектора и общественных зданий:

##### Технические данные скважины д. Старая Солянка

| Показатель | Всего по скважине |
| --- | --- |
| 1. Объем выпуска воды в год | 15,54 тыс.м3 |
| 2. Год ввода в эксплуатацию, год | 1962 |
| 3. Срок службы, лет | 60 |
| 4. Год проведения последних наладочных работ |  |
| 5. Материал, диаметр трубопроводов | Металл D=57 |
| 6. Параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов расчетные/ фактические | 120м3/сут 80м3/сут |

Перечень основного оборудования

| Наименование оборудования | Марка насоса эл. двигателя | Кол-во, шт. | Мощность (напор) | Производи-тельность, м3/ч | Потребляемая мощность, кВт | Напряже-ние, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Погружной насос | ЭЦВ 6-6,5-125 | 1 | 125 м | 6,5 м3/час | 4,0 КВт. | 380 |